國立聯合大學安全學習設施檢查表
· 編號：
建築物名稱：____________管理區域單位：____________檢核日期：____________
	項次
	項目
	安全檢核項目及應注意要點
	查核結果
	說明

	
	
	
	是
	否
	不適用
(或無)
	

	1. 
	一般安全
	是否確實執行各項公物定期檢查、保養及維護? 
(若否，請加註說明) 
	
	
	
	

	2. 
	
	各類門鎖及電動門（鐵捲門）啟動時是否良好堪用，是否有警示管理?(若否，請加註說明)
	
	
	
	

	3. 
	
	是否訂有門禁管理作業流程? (若否，請加註說明)
	
	
	
	

	4. 
	
	空間場所照明是否足夠? (若否，請加註說明)
	
	
	
	

	5. 
	
	其他(請加註說明)
	
	
	
	

	6. 
	緊急應變
	是否設置避難逃生路線圖？(若否，請加註說明)
	
	
	
	

	7. 
	
	緊急避難路線指標是否損壞或脫落？(若是，請加註說明)
	
	
	
	

	8. 
	
	逃生與疏散路線包含樓梯間是否堆積雜物影響通行？(若是，請加註說明)
	
	
	
	

	9. 
	
	安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明是否可正常使用？(若否，請加註說明)
	
	
	
	

	10. 
	
	其他(請加註說明)
	
	
	
	

	11. 
	消防設備安全
	滅火器是否依規定設置，標示顯明，固定放置於取用方便之處所？(若否，請加註說明)
	
	
	
	

	12. 
	
	緩降機前是否保持空曠，無物品堆放，且有明顯標示？
(若否，請加註說明)
	
	
	
	

	13. 
	
	滅火器是否無過期，壓力是否充足？(若否，請加註說明)
	
	
	
	

	14. 
	
	滅火器是否定期保養及檢查時間？(若否，請加註說明)
	
	
	
	

	15. 
	
	樓梯口、電梯口、走道是否堆置雜物？(若是，請加註說明)
	
	
	
	

	16. 
	
	其他(請加註說明)
	
	
	
	

	17. 
	電器安全
	通道上使用臨時配線或延長線是否依規定固定妥當，無絆倒之虞？(若否，請加註說明)
	
	
	
	

	18. 
	
	線路開關是否裸露及經常跳電之狀況？(若是，請加註說明)
	
	
	
	

	19. 
	
	配電盤附近是否保持淨空？(若否，請加註說明)
	
	
	
	

	20. 
	
	實驗室電器機具設備是否設有漏電斷路器及自動檢查表並留有紀錄？(若否，請加註說明)
	
	
	
	

	21. 
	
	其他(請加註說明)
	
	
	
	

	22. 
	校舍建物安全
	其他(針對教室內、實驗室、辦公室，無龜裂、混凝土剝落、漏水等情形) (若是，請加註說明)
	
	
	
	

	23. 
	建物附屬設備
	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫？(若是，請加註說明)
	
	
	
	

	24. 
	
	高度1.5公尺以上櫥櫃是否固定？
(若否，請加註說明)
	
	
	
	

	25. 
	
	其他(請加註說明)
	
	
	
	

	26. 
	校舍建物安全
	校舍建物外牆磁磚(混凝土)是否無剝落或有滲漏水現 象？(若否，請加註說明)
	
	
	
	

	27. 
	
	地下室：樑、樓板、牆壁是否無滲漏水現象？(若否，請加註說明)
	
	
	
	

	28. 
	
	樑柱、牆壁、樓地板是否無裂縫？(裂縫寬度概估大於 0.3mm 以上請加註說明相關位置)
	
	
	
	

	29. 
	
	樑柱、牆壁、樓地板混凝土保護層是否無剝落？(若否，請加註說明)
	
	
	
	

	30. 
	
	其他(請加註說明)
	
	
	
	

	31. 
	建物屋頂安全
	屋頂防水層表面是否無損壞？(如長雜草等) (若否，請加註說明)
	
	
	
	

	32. 
	
	排水管道是否通暢？(若否，請加註說明)
	
	
	
	

	33. 
	
	女兒牆是否無損壞？(若否，請加註說明)
	
	
	
	

	34. 
	
	鋼棚是否無鏽蝕或螺栓鬆脫？(若否，請加註說明)
	
	
	
	

	35. 
	
	其他(請加註說明)
	
	
	
	

	36. 
	建物附屬設備
	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固 定設施是否無鬆脫？(若否，請加註說明)
	
	
	
	

	37. 
	
	樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固？(若否，請加註說明)
	
	
	
	

	38. 
	
	其他(請加註說明)
	
	
	
	

	填表單位
	營繕組
	總務長

	________________(單位名稱)
	項次

6~21：李文善。
其餘： 

	

	
	
	


	
	

	
	

	
	

	
	


	
	

	
	


（1.1 版）/114.09.26

